Мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения на территории с.п. Майское

м.р. Пестравский   на 01.07.2015г.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес , технические характеристики инвентарный номер | Год постройки, приобретения | Количество Шт. | Площадь, протяжённость погонный м наименование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАЙСКОЕ |
| 1 | Водонапорная башня ОТФ № 1 | 446178, Самарская обл, Пестравскийрайон, с.Майское (производственная зона № 3 ) Инвентарный номер | 1988 | 2 шт | Требуется замена водонапорных башен |
| 2 | Водонапорная башня ОТФ № 2 | 446178, Самарская обл, Пестравский район, пос.Овсянка (производственная зона № 4 ) Инвентарный номер | 1988 | 2 | Требуется замена водонапорных башен |
| 3 | Водопровод | 446178, Самарская обл, Пестравский район, пос. Овсянка Инвентарный номер | 1988 | 1 | Требуется капитальный ремонт |

| № п/п | Наименование объекта | Адрес , технические характеристики инвентарный номер | Год постройки, приобретения | Количество Шт. | Плошадь, протяжённость погонный м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИХЕЕВКА |
| 1 | Водонапорная башня | 446164, Самарская обл, Пестравскийрайон, с.Михеевка, (производственная зона № 1 ) Инвентарный номер | 1989 | 2 шт | Требуется замена башен 1,253 м. |
| 2 | Водопровод | 446164, Самарская обл, Пестравский район, с.Михеевка Инвентарный номер | 1989 | 1 | 1,253 м Требуется капитальный ремонт водопровода |

| № п/п | Наименование объекта | Адрес , технические характеристики инвентарный номер | Год постройки, приобретения | Количество Шт. | Плошадь, протяжённость погонный м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИХЕЕВКА (ТЕХ/ВОДА) |
| 1 | Водонапорная башня | 446164, Самарская обл, Пестравский район, с.Михеевка Инвентарный номер | 1988 | 2 шт | Требуется ремонт одной Водонапорной башни |
| 2 | Насосная станция Помпа: 1шт марка 3 К 9 Мошность 15кВт 3 тыс. оборотов 50х50 | 446164, Самарская обл, Пестравскийрайон, с.Михеевка, Инвентарный номер | 1988 | 1 шт | Требуется капитальный ремонт |
| ЛОЗОВОЕ |
| 1 | Глубинный насос Э.Ц.В – 8 | 446178, Самарская обл, Пестравский район, пос. Лозовое Инвентарный номер | 1988 | 1 шт | Требуется замена глубинного насоса |
| 2 | Водонапорная башня | 446178, Самарская обл, Пестравский район, пос. Лозовое, Инвентарный номер | 1988 | 1 шт | Требуется замена водонапорной башни |
| 3 | Водопровод | 446178, Самарская обл, Пестравский район, пос. Лозовое, Инвентарный номер |  | 1 | Требуется замена трубопровода |

Глава сельского поселения Майское                                                   	П.В. Ланкин